### หลักเกณท์ในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

การประหยัดไฟฟ้า ต้องเริ่มจากการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งข้อแนะนำต่อไปนี้จะเป็นเครื่องช่วยประเมินคุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะซื้อ ก่อนตัดสินใจควรพิจารณาดังนี้
	1. ควรทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พบเห็นนั้น กินไฟมากน้อยเพียงไร
	2. มีความเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่
	3. สะดวกในการใช้สอย คงทน ปลอดภัยหรือไม่
	4. ภาระการติดตั้ง และค่าบำรุงรักษา
	5. พิจารณาคุณภาพ ค่าใช้จ่าย อายุใช้งาน มาประเมินออกมาเป็นตัวเงินด้วยปริมาณการกินไฟ (กำลังไฟฟ้า) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
	เครื่องใช้ไฟฟ้า 	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)

พัดลมตั้งพื้น 	20 - 75
	พัดลมเพดาน 	70 - 100
	โทรทัศน์ขาว-ดำ 	28 - 150
	โทรทัศน์สี 	80 - 180
	เครื่องเล่นวิดีโอ 	25 - 50
	ตู้เย็น 7-10 คิว 	70 - 145
	หม้อหุงข้าว 	450 - 1,500
	เตาหุงต้มไฟฟ้า 	200 - 1,500
	หม้อชงกาแฟ 	200 -600
	เตาไมโครเวฟ 	100 - 1,000
	เครื่องปิ้งขนมปัง 	800 - 1,000
	เครื่องทำน้ำอุ่น/ร้อน 2,500 - 12,000
	เครื่องเป่าผม 	400 - 1,000
	เตารีดไฟฟ้า 	750 - 2,000
	เครื่องซักผ้าแบบมีเครื่องอบผ้า 3,000
	เครื่องปรับอากาศ 1,200 - 3,300
	เครื่องดูดฝุ่น 	750 - 1,200
	มอเตอร์จักรเย็บผ้า 40 - 90

การคิดค่ากระแสไฟฟ้า
	ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.2 สมมุติในเดือนมกราคม 2546 ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย
	1. ค่าไฟฟ้าฐาน
		1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
	150 หน่วยแรก 150 x 1.8047 เป็นเงิน 270.705 บาท
	250 หน่วยต่อไป 250 x 2.7781 เป็นเงิน 694.525 บาท
	เกิน 400 หน่วยต่อไป (500 – 400) 2.9780 เป็นเงิน 297.80 บาท
	รวมค่าไฟฟ้าฐาน เป็นเงิน 1,303.93 บาท
Ft ที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าไฟฟ้าฐานประจำเดือนมกราคม 2546 = 21.95 สตางค์ต่อหน่วย

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร = 500 x (21.95/100) เป็นเงิน 109.75 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นเงิน 1,413.68 บาท

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 เป็นเงิน 98.95 บาท
รวมค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,512.63 บาท